- 《检测技术》实验（本）教学大纲

英文名称：Measurement Technology Experiments

课程性质：（必修）

学分数：（1学分）

要求先修课程：大学物理、数字电路、模拟电路、检测技术

适用专业：自动化、测控技术及仪器

推荐书和参考书：

1．《检测与转换技术》第3版 常健生编，机械工业出版社，2011

2．《传感器原理及工程应用》第3版 郁有文编，西安电子科技大学出版社，2012

3．《传感器与检测技术》第3版 徐科军，电子工业出版社，2011

4．《传感器》第3版 强锡富，机械工业出版社，2004

- 一．课程目的和任务

课程重点讲述检测原理及不同类型传感器的工作原理、基本性能及测量电路，同时讲解该类仪表的应用实例；同时了解检测技术发展的最新动向。通过对传感器技术基本理论的学习，使同学掌握传感器设计的基本方法和思路，并具有正确选用传感器的能力。实验包括光、磁、电、位移、振动、转速等内容，通过实验，学生不仅可对各种不同的传感器及检测电路原理和组成有直观的感性认识，还可以对集被测体、各种传感器、信号激励源、处理电路和显示器于一体的完整测试系统有深刻的理解，通过实验加强学生的动手能力和设计能力。

- 二．基本要求

1）掌握传感器工作原理；

2）初步学会设计检测电路；

3）正确选择实验器材；

4）正确记录实验数据和撰写实验报告；

5）具有初步分析、解决实验故障的能力。

- 三．实验内容及学时分配

1．金属箔式应变片――电子秤实验 （3学时）

掌握金属箔式应变片的应变效应，全桥测量电路的优点，设计电子秤，测量方案设计；

2．压阻式压力传感器的压力测量   （3学时）

掌握压阻效应，扩散硅压阻式压力传感器工作原理，测量压力方法；

3．差动变压器的性能测试         （3学时）

掌握差动变压器的工作原理和特性，测量电路；

4．电容式传感器的位移测量      （2学时）

掌握电容式传感器的结构、特点及其位移测量原理方法；

5．霍尔传感器测转速实验        （2学时）

掌握霍尔效应，运用霍尔转速传感器设计转速测量方案和测量电路；

6．压电式传感器测振动实验      （2学时）

掌握压电传感器的测量振动的原理和方法，初步了解传感器的动态特性；

7．电涡流传感器位移实验         （2学时）

掌握电涡流效应，涡流传感器的性能和应用，位移测量方案和测量电路；

8．光电转速传感器的转速测量实验 （2学时）

掌握光电效应，光电传感器的转速测量原理与方案。

- 四．考核方式

所有远程模拟实验项目按要求完成实验报告，否则不计分。8个实验成绩的算术平均分作为最终实验成绩。实验课程远程模拟（控制）实验的实验成绩，按10%计入课程总成绩。